|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | | **采购需求** |
| 1 | 中心静脉导管  （医用耗材代码包含但不限于C020703004） | 单腔 | 22G，长度8-10cm | 1. 适用范围：建立中心静脉通路。 2. 配带单向阀的Y型针，斜面针。 3. 无菌。 4. 带有软头及长度标记的不透明导管，导管尖端光滑，置管时不易毛糙，不易损伤血管及周围组织，导管置管顺畅不易弯折。 5. 带长度标记和可弯曲的J型尖端的导丝，易于观察。 6. 导丝不涩，不易打折，有一定韧性。 7. 扩张器与管芯匹配，扩张器前端光滑，不易毛糙，与导丝、导管匹配。 |

**中心静脉导管采购需求**