**血管性假性血友病因子项目具体参数要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **产品参数要求** |
| 血管性假性血友病因子抗原测定 | * 1. 检测方法：免疫法   2. 适用范围：用于人血浆样本中von Willebrand因子抗原的活性的定量检测   3. 检测要求：试剂适用于Sysmex CS系列仪器（Sysmex cs－5100 自动凝血分析仪）或可提供其他设备解决方案。   4. 试剂稳定性：   1）15-25℃：不少于7天；  2）2～8℃：不少于15天。   * 1. 能参加卫健委室间质评，并有相配套的二个水平质控品供应。 |