|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 一次性使用鼻饲管（鼻空肠营养管）（医用耗材代码即国码包含但不限于C141716034） | 多种管径：5Fr-14Fr | 多种长度：40cm-120cm  | 1. 适用于胃肠减压，或通过鼻饲对患者进行营养液的输送和给药。
2. 有接头可连接引流袋，头端带侧孔（1-2个）。
3. 有多种规格可满足临床需求，可适用于早产儿。所列长度供参考但不限于以上长度。
4. 有良好的气密性。
5. 无菌。
 |

**一次性使用鼻饲管（鼻空肠营养管）采购需求（更正）**