**血药浓度检测试剂项目具体参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| 血药浓度检测试剂 | 丙戊酸测定试剂盒 | 1. 检测方法：化学发光微粒子免疫检测法 2. 适用范围：用于丙戊酸、卡马西平、万古霉素、地高辛、他克莫司（普乐可复、FK506）、环孢霉素、甲氨蝶呤血药浓度检测。 3. 检测范围：试剂盒检测范围包含但不限于以下范围：   1)丙戊酸：2-150 mg/L  2)卡马西平：2-20 mg/L  3)万古霉素：3-100 mg/L  4)地高辛：0.3-4 μg/L  5)他克莫司：2-30 μg/L  6)环孢霉素：30-1500 μg/L  7)甲氨蝶呤：0.04-1.5 μmol/L  四、检测要求：   1. 规格要求： 100人份优先。 2. 其他要求：提供仪器检测必需的耗材（前处理转移管、反应杯等）及配套使用的校准品、质控品、萃取液、激发液、冲洗液等。 3. 仪器要求：适用于雅培ARCHITECT i 1000SR全自动免疫分析仪或可提供其他设备解决方案。   五、 售后服务要求：   1. 具有完善的销售供应保障体系，保证检测试剂盒供应稳定，验收后剩余效期不低于6个月，保证试剂校准品和室内质控品质量稳定，质控品每批次有相应的参考范围。 2. 供应商须有24小时内加急供货的应急能力。 |
| 卡马西平测定试剂盒 |
| 万古霉素测定试剂盒 |
| 地高辛测定试剂盒 |
| 他克莫司（普乐可复、FK506）测定试剂盒 |
| 环孢霉素测定试剂盒 |
| 甲氨蝶呤测定试剂盒 |