|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 自动发药机 |
| 科 室 | 药剂科（莫干山院区） |
| 1. **主要功能：**

与医院信息系统连接，实现处方药品的自动发放、自动补药功能。1. **主要技术参数：**
2. 投标方提供整体设计方案并提供图纸，设备建议高度≤3米；
3. 可与医院的his系统连接；
4. 药品储存量大，规格种类多，直发率高，能满足医院的使用要求；
5. 具有直发和混发两种功能，直发区域≥2个；
6. 针对儿童专科医院针剂和冷藏药品种类多的特点，有较为完善的直发方案；
7. 系统具有药物管理功能，包含效期、盘点、机内药品情况等；
8. 设备运行稳定，出错率低于行业标准；
9. 设备整体品质高，故障率低；
10. 设计合理，对药品外包装的兼容性高，内部空间利用充分。
11. **配置：**
12. 设备主体1套，含直发、混发、手动补药、自动补药功能；
13. 智能药筐（若有）≥100个，充电设备1套；
14. 可选配（若有）空调、冷藏模块、取号机、针剂盒。

**四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：**原厂质保期不少于5年。 |