附件1 采购需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 直蚊式 | 直，12.5cm | 把 | 20 |  |
| 2 | 精细有齿镊 | 200大柄花 | 把 | 30 |  |
| 3 | 精细无齿镊 | 200\*1\*2 | 把 | 10 |  |
| 4 | 泡镊桶 | 19cm，80\*198倒锥型 | 个 | 10 |  |
| 5 | 小黑剪 | 12.5cm | 把 | 40 |  |
| 6 | 扁桃体钳 | 18cm | 把 | 10 |  |
| 7 | 气腹针 | 101.011E;2\*100mm | 个 | 5 |  |
| 8 | 气腹管 | 12\*2500 | 根 | 5 |  |
| 9 | 30度腹腔镜镜盒 | 480\*100\*40mm | 个 | 5 |  |
| 10 | 气腹针盒 | 250\*50\*25mm | 个 | 5 |  |
| 11 | 电凝线 | DJDL-3000;4\*3000 | 根 | 1 |  |
| 12 | 电凝钩 | DJ-DNG05;5\*330 | 根 | 1 |  |
| 13 | 3mm抓钳 | 2.8\*300mm | 把 | 2 |  |