|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | | **采购需求** |
| 1 | 一次性使用无菌导尿管  （国码前10位包含但不限于C141705196） | 双腔 | 6Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr | 1. 用于肾盂、膀胱、尿道常规引流。 2. 硅胶材质。 3. 由双腔导管、可膨胀球囊和引导支撑芯组成。导芯有支撑力且顺滑易撤除。可膨胀球囊段做工精良和导管段落差小，拔除时不易损伤尿道。球囊不易破裂、渗漏或堵塞，囊内注水精准易操作。 4. 头端应圆润，无毛刺，不易滑脱，引流孔通畅不易堵塞。 5. 有相应的刻度线、刻度清晰，无脱落。 6. 规格应满足于不同年龄段及体型的儿童需要。 7. 无菌，超滑，材质优良，不易感染，不易堵塞。 |

**一次性使用无菌导尿管采购需求**